## Table 1
Bijlage 1 Eisen zelfstandige sociale huurwoningen
| Element | Prestatie-eis | Toelichting | Veiligheid (boven- wettelijk) | Comfort en woon- genot | Milieu en energie | Gezond- heid | Kosten- besparing | Adviezen en veranderingsvoorstellen Arcade
Algemeen
| Algemeen | Inbouwkasten verwijderen bij mutatie alleen als het plafond wordt vernieuwd. |  |  | x |  |  | x | Waar mogelijk laten staan. Waar mogelijk vragen wat de nieuwe huurder wil.
| Algemeen | Vergoeding schoonmaakkosten 75 euro bij aansluitende verhuur. | Voor rekening vertrekkende huurder! |  | x |  |  | x | De Key is geen vakantieverhuurbedrijf. Wordt geen reden opgegeven voor dit geheel nieuwe beleid. Arcade wijst dit voorstel af.
| Binnenkozijn, deur, paneel | Bij mutatie of reparatie op ramen 1 druk en 1 sleutel beslag toepassen. | Alleen ramen grenzend aan galerij, beganegrond of 1e verdieping. | x |  |  |  |  | Is dit getoetst aan veiligheidsvoorschriften, landelijk en Amsterdam? Politiekeurmerk, verzekeringseisen?
| Binnenkozijn, deur, paneel | Bij vervangen binnendeuren, dichte deuren terugplaatsen. Ook als hier eerst glas in aanwezig was. | In overleg met zittende huurder. Bij mutatie voorkeur dichte deur, tenzij qua licht of ruimtelijke beleving een deur met glas beter is. | x |  |  |  | x | Goed functionerende (en niet al 5 keer vervangen)binnendeuren met glas niet vervangen. Eventueel eerst aan nieuwe huurder vragen. Bij oudere woningen kan er ook sprake zijn van mooie glas in lood of sierglas: dan zeker niet vervangen.
| Buiten kozijn | Bij mutatie of reparatie glas vervangen voor gelaagd glas. |  | x |  |  |  |  | Welke standaard voor gelaagd: vaag begrip: zo hoog mogelijk kwaliteit
| Buitenkozijn | Isolatieglas toepassen tenzij er een VVE is. | Mits bestaande kozijnen het toelaten. |  | x | x |  |  | Bijna alleen hier een verwijzing naar VVE-s(buitenkant woning?). Het mag niet zo zijn dat huurders bij De Key de dupe worden van falend VVE-beleid en daardoor minder kwaliteit krijgen dan huurders die niet onder een VVE vallen. Aangezien in de meeste gevallen De Key een meerderheidsbelang heeft, is het "falen"dan ook geheel voor De Key.
| Elektrische installatie | Bij mutatie of reparatie schakelmateriaal van Jung toepassen. | Tenzij het complex andere producten toepast. |  |  |  |  | x | Vaag begrip: welke kwaliteitsnorm geldt dan bij Jung? Dan formulering: minstens de kwaliteitsnorm van Jung
| Elektrische installatie | Bij mutatie verhuisfittingen met lamp in de badkamer en toilet. | In de hal alleen een fitting indien er geen daglichttoetreding is. |  |  |  |  | x | Veel mensen werken 's avonds aan en in hun nieuwe woning. Dan is een lichtpunt bij binnenkomst gewenst.
| Elektrische installatie | Geen dimmers toepassen, bij mutatie verangen door schakelaar |  | x |  |  |  | x | Laat zitten tenzij duidelijk is dat er sprake is van een slechte kwaliteit. Vraag vertrekkende huurder naar ouderdom en kenmerk, kwaliteit van de dimmer: bv geschikt voor LED, welk LED dan? Laat de vertrekkende huurder deze kenmerken met een briefje op de dimmer achterlaten. Doet de vertrekkende huurder dat niet, op kosten van de vertrekkende huurder weghalen.
| Elektrische installatie | Op iedere verdieping minimaal 1 brandmelder, aangesloten op het lichtnet. | Aantal en plek afhankelijk van de vluchtroute. | x |  |  |  |  | oké
| Gasinstallatie | Loden leidingen verwijderen |  | x |  |  | x |  | oké
| Plafond | Bij vervangen plafond 60 minuten brandwerendheid toepassen inclusief doorvoeringen in het plafond. |  | x | x |  |  |  | Prima, goede maatregel
| Plafond | Alle soorten plafonds zijn toegestaan mits netjes uitgevoerd. Uitgezonderd kunststof en brandgevaarlijke (systeem)plafonds. |  | x
| Plafond | Er zijn geen zachtboardplafonds aanwezig. |  | x
| Plafond | Plafonds kunnen een afwijkende kleur, maar geen donkere kleur hebben. |  |  | x |  |  | x
| Radiator en leiding | Indien leidingwerk en/of radiator geschilderd, wit, netjes en overschilderbaar. | Anders herstellen rekening huurder. |  | x |  |  |  | Hier komt de levensduur om de hoek kijken: radiatoren gaan snel roesten. Bij keukens geld in dit nieuwe beleid 25 jaar als levensduur. Dat lijkt Arcade voor Radiatoren ook vrij reëel. Bij betere isolatie zijn minder sterke (qua warmte afgifte)radiatoren nodig. 2 noremn stellen we voor: na 12 jaar zorgt De key bij mutatie voor overschilderen radiator met goede kwaliteit radiatorverf. Na 25 jaar vervangt De Key in principe de radiatoren bij mutatie, tenzij met de vertrekkende huurder wordt vastgesteld dat de oude het nog prima doen en goed geverfd zijn: norm voor staandaard radiatorverf.
| Ventilatie | Bij natuurlijke ventilatie zijn de kanalen voorzien van ventilatieroosters; bij mechanische ventilatie voorzien van ventielen. |  |  | x |  | x |  | Ventilatie komt vaak voor in dit overzicht: Norm: bij mutatie wordt alle ventilatie gecontroleerd: zowel op werking als vuilophoping en verstopping. Functioneert het systeem nog. Verbruikt het systeem(electrische motor, niet teveel stroom)Is de afvoer op het dak nog in orde. Neem ventilatie ervaring/indruk op de vragenlijst vertrekkende huurder bij mutatie.
| Ventilatie | Vervuilde roosters schoonmaken. | Alleen roosters vervangen die niet te reinigen zijn. |  | x |  | x | x | Zadel nieuwe huurders niet op met nieuwe roosters die ver naar binnen uitsteken en daardoor het ophangen van gordijnen erg bemoeilijken.
| Vloerafwerking | Vloerbedekking of zeil daterend van voor het jaar 1993 wordt bij overname gecontroleerd op de aanwezigheid van asbest. Bij twijfel wordt er een monster genomen en onderzocht. | zie complexplan. | x |  |  | x |  | Op dit moment zijn bij Arcade en de BC-s nog geen complexplannen bekend
| Vloerafwerking | Vloeren zijn zodanig vlak dat een nieuwe (zachte) vloerbedekking voorzien van een ondertapijt zonder problemen kan worden aangebracht. | Linoleum / marmoleum mag blijven liggen als het aan de eis voldoet |  | x |  |  | x | Dat geldt ook voor parket/laminaat van goede kwaliteit. Een nieuwe bewoner kan daar altijd weer zeil overheen leggen. Wat voor extra isolatie geluid en warmte/koude zorgt. Eventueel nieuwe huurder vragen wat de wensen zijn.
| Wandafwerking | Bij mutatie behang laten zitten, ook als er delen ontbreken. Stucwerk onder behang moet wel in orde zijn. | Alleen extreme gevallen beoordelen. |  |  |  |  | x | Met vertrekkende huurder samen behang en stucwerk controleren. Vervolgens vaststellen wat mag blijven hangen en wat de vertrekkende huurder dient te verwijderen.
| Wandafwerking | Een wand mag zijn voorzien zijn van een fijne structuur (maximale korrelgrootte 3 mm), die vlak en gelijkmatig is aangebracht. Dit geldt ook voor betonemaille. |  |  | x |  |  | x
| Wandafwerking | Huurder moet schroeven en pluggen zelf verwijderen, de key vult de gaten. |  |  | x |  |  | x
| Wandafwerking | Muur moet in 2 keer overschilderbaar zijn. | Anders rekening huurder. |  | x |  |  | x | Hangt weer af van de ouderdom/levensduur. En van de hoeveelheid huurders die daarvoor al in de woning gezeten hebben. Hoe ouder de woning en hoe meer huurders des te groter de kans dat de laatste huurder niet echt verantwoordelijk is voor de staat van de muren. Zeker ook gezien het gegeven dat De Key de afgelopen decennia weinig werk heeft gemaakt van het verbeteren van huizen bij mutatie
| Wandafwerking | Woning hoeft niet voorzien te zijn van plinten. | Indien in een ruimte niet compleet, aanvullen. |  | x |  |  | x | Voor meerdere uitleg vatbaar. Goed bevestigde plinten beschermen de muren en vloeren in de hoeken en aan de randen. In principe als norm: aanvullen/vervangen. Maar als de nieuwe huurder eigen plinten wil, ook goed: dus navragen.
| Wandafwerking - Algemeen | Kunststof schroten, houten schroten en steenstrips worden niet doorverhuurd. |  | x
| Warmwaterinstallatie | Bij mutatie HR combi of collectieve verwarming en collectieve warmwatervoorziening. | Bij geen mogelijkheid Boiler. | x |  | x | x |  | Ook hier de nieuwe huurder naar wensen vragen: misschien wil de nieuwe huurder wel zelf in het kader van duurzaamheid op infrarood en electrisch overgaan. Zeker gezien de plannen voor "van het gas af" is het gepast de nieuwe bewoner te betrekken en bij vervanging goed na te denken wat de plannen zijn voor het complex en hoe lang dat duurt. Zonde als een nieuwe ketel na een paar jaar weer vervangen moet worden.
| Waterinstallatie | Geen afgedopte of dode stukken waterleiding. | Aanpak planmatig of bij grootschalige mutatie. | x |  |  |  | x | Hangt af van waar dat zichtbaar is. En hoe veilig dat is. Daar specifieke normen voor opstellen.
| Element | Prestatie-eis | Toelichting | Veiligheid (boven- wettelijk) | Comfort en woon- genot | Milieu en energie | Gezond- heid | Kosten- besparing
Woonkamer
| Elektrische installatie | In de woonkamer zijn minimaal 2 dubbele WCDs aanwezig. |  | x | x |  |  |  | 3 zou mooier zijn. 2 is voor een woonkamer wel heel weinig. Gezien het moderne electra-gebruik voor tal van apparaten en het willen vermijden van veel losse electradraden door de woning, in het kader van (brand)veiligheid.
| Elektrische installatie | Minimaal 1 kabel coax of koper of glasvezel voor aansluiting tv, telefoon en internet. | In woonkamer of meterkast. |  | x |  |  |  | Veel mensen gebruiken WIFI via de router die meestal geplaatst wordt bij de uitgang van deze kabel. Helaas zit deze kabelaansluiting vaak/meestal in de buurt van een radiator/ijzer en in een hoek. Voor WIFI de minst ideale plek. Dus voorkeur voor een plek, waar mogelijk, die vrij staat van ijzer/beton en midden in woning of in meterkast, cq gangkast in woonkamer onder de trap, opdat de huurder zelf een verlenging naar een gewenste plek kan aanleggen. Ook hier weer: vraag de nieuwe huurder naar wensen.
| Radiator en leiding | De thermostaat is aangebracht in de woonkamer. |  |  | x
| Wandafwerking | Schouw laten zitten, tenzij er asbest aanwezig is. |  | x | x |  |  | x
Slaap- en werkkamer
| Elektrische installatie | In de slaapkamer is minimaal 1 dubbele WCD aanwezig. |  |  | x |  |  |  | 2 zou veel mooier zijn: zie boven voor argumenten.
| Wandafwerking | Schouw laten zitten, tenzij er asbest aanwezig is. |  | x | x |  |  | x
Keuken
| Aanrecht en toebehoren | Bij mutatie een kookstrip op de kopsekant van het aanrechtblad aanbrengen. |  | x |  |  |  | x | Wat wordt hier precies mee bedoeld en waarom zou dat dan kostenbesparend zijn?
| Aanrecht en toebehoren | Een warm- en koudwaterkraan is aanwezig. |  |  | x
| Aanrecht en toebehoren | Er zitten geen krassen of deuken in het aanrechtblad die door de toplaag gaan. |  |  | x |  |  | x
| Aanrecht en toebehoren | In een voor senioren gelabeld complex is het keukenblok voorzien van een eenhendelkraan. |  |  | x |  |  |  | Perilex? Zie hieronder bij overschakelen naar gasloos
| Elektrische installatie | Bij elektrisch koken een perilex WCD toepassen. |  | x |  |  |  |  | Zie hieronder opmerkingen bij overschakelen naar gasloos.
| Elektrische installatie | Bij mutatie minimaal 1 dubbele vrij te gebruiken opbouw WCD boven het aanrecht, bij keukenrenovatie 2 dubbele WCD's inbouw boven het aanrecht. |  | x | x |  |  |  | Voorkeur voor altijd 2: zeker ook gezien de veiligheid van het keukengebruik. In Engeland zitten wandcontactdozen vaak vlak boven de vloer ipv op een hoogte van rond de 1 meter. Dit is voor veel gebruik van elektriciteit vaak veel handiger. Bij keukens zou gekeken kunnen worden naar de mogelijkheid een extra WCD aan te brengen aan de onderkant van de keukenkasten. Daarmee zou het moeten infreesen omzeild kunnen worden.
| Gasinstallatie | Bij mutatie niet aansluitend wordt de gasinstallatie (indien van toepassing) gekeurd en afgeperst. | Als gaskraan niet van type Raminex gasaansluitkraan is, deze vervangen. Bij mutatie aansluitend bepalen of een gaskeuring noodzakelijk is. | x |  |  |  |  | In het kader van de veiligheid altijd gas en electra keuren bij mutatie. Zeker ook omdat verhuizingen de kans op schade aan installaties beduidend verhogen. Zelfklussers weten niet altijd goed wat ze doen.
| Gasinstallatie | Bij mutatie reguliere woningen gasloos koken. | Bekijk de mogelijkheden. Loze gasleidingen verwijderen. Bij studentenwoningen niet overstappen op gasloos koken. Bij woningen met collectieve cv of stadsverwarming gasmeter laten verwijderen. |  |  | x |  |  | Ook voor bovenstaande geldt het volgende: zie ook de aanbevelingen onder het losse advies: overschakelen naar gasloos. Gasmeters laten verwijderen bij collect. CV of stadsverwarming: wat wordt precies bedoeld? Als een meter helemaal niet meer gebruikt kan worden, oké. Als dat het onmogelijk maakt om het eigen warmte/gasgebruik nog te meten is Arcade tegen deze maatregel. Bij collectieve voorzieningen is het effect per woning vaak verschillend en het persoonlijke gebruik per woning ook. De nieuwe gaswet geeft huurders juist meer rechten om zelf te meten. Het kan niet zo zijn dat De key op voorhand het uitoefenen van dat recht onmogelijk maakt. Is dit een afspraak met Liander?
| Gasinstallatie | De gaskraan is vrij toegankelijk. | In verband met lekkage en het kunnen afsluiten en vervangen van de kraan. | x
| Gasinstallatie | Geen knelkoppelingen gebruiken bij opbouw leidingen of leidingen in het zicht. |  | x |  |  |  | x | Waarom zou dat én veiliger én kostenbesparend zijn? Graag meer uitleg.
| Gasinstallatie | Indien van toepassing is de gasleiding voorzien van een gaskraan bij het kookpunt. Het leidingwerk is opbouw. | Als gaskraan niet van type Raminex gasaansluitkraan is, deze vervangen. | x | x
| Gasinstallatie | Minimale werkruimte kooktoestel is 61 cm. | Let hier op bij het plaatsen van de gaskraan of perilex aansluiting. |  | x |  |  |  | Gelden bij inductie andere ruimte eisen of is datzelfde als bij gaskoken?
| Keukenblok, onder- en bovenkasten | Aluminium bodemplaat toepassen in de keukenkast (onder de gootsteen). |  | x | x |  |  |  | Mooi
| Keukenblok, onder- en bovenkasten | Besteklade is niet standaard. | Vervanging of aanschraf voor rekening huurder. |  |  |  |  | x | Besteklade lijkt toch echt een basisvoorziening te zijn in een keuken. Dus wel standaard een besteklade als standaard-onderdeel van het keukenblok.
| Keukenblok, onder- en bovenkasten | Bij vervangen keuken een standaard keuken toepassen. | Bij mutatie niet aansluitend: Bruynzeel atlas, wit, Solid10 aanrechtblad. |  | x |  |  | x | Bij deze en volgende punten: 1. Vraag de nieuwe huurder of deze zelf een keuken wil plaatsen of niet?. 2. Als de vertrekkende huurder zelf een keuken geplaatst heeft die er goed genoeg uitziet(controleren bij inspectie met de vertrekkende huurder), vraag de nieuwe huurder of deze de vaak betere keuken dan die van De Key wilt overnemen. Bij keukenapparatuur kan dan een redelijke vraagprijs geformuleerd worden voor overname.
| Keukenblok, onder- en bovenkasten | Bij vervangen keuken in studentenwoningen een witte keuken met rvs aanrechtblad toepassen. | Tenzij het complex andere keukens toepast. |  | x |  |  | x
| Keukenblok, onder- en bovenkasten | Bij vervangen keuken mogelijkheden bewonerskeuze bekijken. | via keukenformulier: aanrechtblad, greepjes en frontjes. |  | x
| Keukenblok, onder- en bovenkasten | Bij vervangen keuken, de keuken op 90 / 95 cm hoogte plaatsen. |  |  | x
| Keukenblok, onder- en bovenkasten | De handgrepen zijn functioneel en uniform. | Bij vervangen handgrepen, stalen grepen toepassen. |  | x
| Element | Prestatie-eis | Toelichting | Veiligheid (boven- wettelijk) | Comfort en woon- genot | Milieu en energie | Gezond- heid | Kosten- besparing
| Keukenblok, onder- en bovenkasten | De keuken heeft minimaal 2 bovenkasten, tenzij de situatie dit niet toestaat. | Bij vervanging: aantal terugbrengen dat er zat. |  | x |  |  |  | Standaard: de keuken heeft minimaal 2 bovenkasten handhaven als norm
| Keukenblok, onder- en bovenkasten | De keuken wordt na een levensduur van 25 jaar vervangen. | Ook als deze technisch nog in orde is! |  | x |  |  | x | Mooi voorstel. Mee eens. Zie opmerkingen boven: vraag nieuwe huurder of die een eigen keuken wil plaatsen of een nieuwe van De Key. Zonde als de nieuwe er ook uitgesloopt wordt door de nieuwe huurder.
| Keukenblok, onder- en bovenkasten | Hoogte bovenkasten standaard 55 cm. | Tenzij de situatie het niet toestaat. |  | x |  |  | x
| Ventilatie | De keuken, toilet en doucheruimte zijn voorzien van een natuurlijke of een mechanische ventilatie. |  |  | x |  | x |  | Ventilatie altijd controleren op werking: zie toelichting elders.
| Wandafwerking - Wandtegel | Achterschot aanrecht niet toepassen, bij mutatie verwijderen. | [5 empty] | x | Als met achterschot bedoeld wordt dat de keukenkasten onder de aanrecht ook een achterfront hebben , dan is Arcade tegen het afschaffen van deze staandaard. Het achterschot heeft een hygienische beschermende functie en een veiligheidsfunctie: voorkomt contact met leidingen achter de keukenkastjes. Dus zorg voor een makkelijk verwijderbaar achterschot met het oog op noodzakelijke reparaties van leidingen/electriciteit/etc achter de keukenkastjes.
| Wandafwerking - Wandtegel | Bij nieuwe tegelwerk type Mosa 15x20 toepassen. |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Boven het aanrechtblad zit (minimaal 45 cm hoog) tegelwerk, op de wand naast het kookpunt tot 135 cm. |  |  | x |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Het tegelwerk is uniform van kleur (uitgezonderd decoratietegels), vetvrij en niet gescheurd. |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Kapotte tegels vervangen voor kleur die het dichtste in de buurt komt. | Alleen als meerdere tegels los zitten de betrefende wand vervangen. |  |  |  |  | x | Liefst de originele kleur/tegel. Eventueel een bijzondere nieuwe tegel: tegel met zandloper, of met opdruk, bv "wordt lid van Arcade".
| Wandafwerking - Wandtegel | Kitvoegen zijn schimmelvrij, bij vervangen kitvoegen schimmelwerende kit toepassen. |  |  | x |  | x | x
Badkamer
| Plafond | Bij mutatie badruimte standaard wit verven. | Isolerende verf toepassen. |  | x |  | x | x | Isolerend? Anti-schimmelverf, afwasbaar. Nemen aan dat dit hiermee bedoeld wordt.
| Radiator en leiding | Leidingwerk is wit geschilderd in de badkamer. |  |  | x
| Sanitair | Bij mutatie is de toiletbril schoon en met deksel. | Alleen vervangen als dit niet van toepassing is. |  | x |  |  |  | En heel en goed werkend, mn de scharnierfunctie. Anders vervangen met goede kwaliteit/scharnierwerk.
| Sanitair | Bij mutatie of reparatie glijstang en douchegarnituur van Grohe. |  |  | x |  |  |  | Is Grohe besparend? Anders gezegd: besparende douchegarnituur: volgens moderne normen.
| Sanitair | De badkamer is voorzien van een wasbak met planchet en spiegel. | Planchet is niet vergeeld en spiegel is niet verweerd. |  | x |  |  |  | Planchet bij voorkeur niet van spaanplaat, want zeer gevoelig voor vocht. Aanbeveling: zorg voor badkamerkastjes met spiegeldeurtjes ter vervanging van planchet en Spiegel: woongenot en comfort. Bij voorkeur niet van spaanplaat. In zo'n badkamerkastje met spiegeldeur kan ook een beveilgde wandcontactdoos opgenomen worden. (Scheren, electrisch tandenpoetsen etc)
| Sanitair | De stortbak is waterbesparend en laaghangend. |  |  | x | x |  |  | Zo niet vervangen.. Geldt ook voor normaal toilet.
| Sanitair | De toiletpot vertoont geen bewijzen van een vorige bewoning. |  |  | x |  |  |  | Heel en schoon en anders vervangen. Advies: neem levensduur toiletpot op, vergelijkbaar met keuken. Bv 20 jaar.
| Sanitair | De wasbak is schoon en niet gescheurd. Beschadigingen (pitjes) zijn niet of minimaal aanwezig. |  | x | x
| Sanitair | Een eventueel aanwezig lavet wordt verwijderd. |  |  | x |  |  |  | Als het lavet er nog goed uitziet nieuwe huurder vragen of er behoefte is het lavet te laten staan. Zeker bij gezinnen met jonge kinderen kan dat een mooie voorziening zijn.
| Sanitair | Een zeepbakje is niet standaard. | [5 empty] | x
| Sanitair | Er is een goed functionerende douchemengkraan aanwezig. | Alleen thermostaat kraan waar dit moet. |  | x
| Sanitair | In een voor senioren gelabeld complex is de douche voorzien van een thermostaatkraan en is de wasbak voorzien van een eenhendelkraan. |  |  | x
| Sanitair | In een voor senioren gelabeld complex wordt een +6 toiletpot geplaatst of de nieuwe bewoner moet anders aangeven. | Wordt niet verwijderd bij mutatie. |  | x |  |  |  | Mooi. Advies: doe dat ook niet bij andere aanpassingen : ga altijd na of nieuwe huurder hier baat bij heeft. Zorg voor voldoende van dit soort woningen met aanpassingen ivm levensbestendig wonen beleid.
| Ventilatie | De keuken, toilet en doucheruimte zijn voorzien van een natuurlijke of een mechanische ventilatie. |  |  | x |  | x |  | Ventilatie altijd controleren
| Vloerafwerking - Algemeen | Er is of een granitovloer of de vloer is betegeld. Bij vervangen vloer tegelwerk toepassen. | [5 empty] | x
| Vloerafwerking - Vloertegel | Bij vervanging worden er antisliptegels aangebracht. |  | x | x
| Wandafwerking - Algemeen | Bij mutatie badruimte standaard wit verven. | Isolerende verf toepassen. |  | x |  | x | x | Anti-schimmel/afwasbaar
| Element | Prestatie-eis | Toelichting | Veiligheid (boven- wettelijk) | Comfort en woon- genot | Milieu en energie | Gezond- heid | Kosten- besparing
| Wandafwerking - Algemeen | Bij mutatie de douchehoek tot 1,80 m aftegelen. | Alleen als de tegel beschikbaar is, anders bij geen gebreken situatie laten als het is. Beperkte kleurverschillen toegestaan. |  |  |  |  | x | Waarom niet als standaard de hele douchewand aftegelen. Hygiene, comfort,
| Wandafwerking - Algemeen | Bij renovatie de douchehoek standaard tot 2,1 m aftegelen. | Alleen bij renovatie. |  |  |  |  | x | Waarom niet als standaard de hele douchewand aftegelen. Hygiene, comfort,
| Wandafwerking - Algemeen | In de badkamer is geen behang aanwezig. | Verwijderen rekening huurder. |  | x |  |  | x | Alleen als de laatste huurder dit zelf aangebracht heeft. Anders voor rekening verhuurder.
| Wandafwerking - Wandtegel | Bij nieuwe tegelwerk type Mosa 15x20 toepassen. |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Het tegelwerk is uniform van kleur (uitgezonderd decoratietegels), vetvrij en niet gescheurd. |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Kapotte tegels vervangen voor kleur die het dichtste in de buurt komt. | Alleen als meerdere tegels los zitten de betrefende wand vervangen. |  |  |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Kitvoegen zijn schimmelvrij, bij vervangen kitvoegen schimmelwerende kit toepassen. |  |  | x |  | x | x
| Waterinstallatie | Leidingwerk is wit geschilderd in de badkamer. |  |  | x
Toiletruimte
| Sanitair | Bij mutatie is de toiletbril schoon en met deksel. | Alleen vervangen als dit niet van toepassing is. |  | x |  |  |  | Zie advies bij toilet badkamer
| Sanitair | De stortbak is waterbesparend en laaghangend. |  |  | x | x |  |  | Zie advies bij stortbak badkamer
| Sanitair | De toiletpot vertoont geen bewijzen van een vorige bewoning. |  |  | x |  |  |  | Zie advies bij toilet badkamer
| Sanitair | Een fonteintje is niet noodzakelijkerwijs aanwezig. | [5 empty] | x | Een fonteintje is noodzakelijk aanwezig: comfort én hygiene
| Sanitair | In een voor senioren gelabeld complex wordt een +6 toiletpot geplaatst of de nieuwe bewoner moet anders aangeven. | Wordt niet verwijderd bij mutatie. |  | x |  |  |  | Mooi advies: doe dat ook niet bij andere aanpassingen : ga altijd na of nieuwe huurder hier baat bij heeft. Zorg voor voldoende van dit soort woningen met aanpassingen ivm levensbestendig wonen beleid.
| Ventilatie | De keuken, toilet en doucheruimte zijn voorzien van een natuurlijke of een mechanische ventilatie. |  |  | x |  | x |  | Ventilatie altijd controleren
| Vloerafwerking - Algemeen | Bij mutatie houten vloer betegelen. |  |  | x |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Bij nieuwe tegelwerk type Mosa 15x20 toepassen. |  |  | x |  |  |  | Bij tegelwerk een nieuwe huurder keuze bieden: neem dit op in een standaard vragenlijs
| Wandafwerking - Wandtegel | Het tegelwerk heeft een minimale hoogte van 120 cm. |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Het tegelwerk is uniform van kleur (uitgezonderd decoratietegels), vetvrij en niet gescheurd. |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Kapotte tegels vervangen voor kleur die het dichtste in de buurt komt. | Alleen als meerdere tegels los zitten de betrefende wand vervangen. |  |  |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Kitvoegen zijn schimmelvrij, bij vervangen kitvoegen schimmelwerende kit toepassen. |  |  | x |  | x | x
Gang, trap en bergruimte
| Binnenkozijn, deur, paneel | Bij mutatie een ruilcylinder voor de woning en berging toepassen die voldoet aan politie keurmerk veilig wonen. | Studenten en senioren afhankelijk van complex en sleutelplan. |  | x
| Binnenkozijn, deur, paneel | Bij mutatie of reparatie op deuren veiligheidsbeslag en dievenpen toepassen. | Alleen deuren grenzend aan galerij, beganegrond of 1e verdieping. Bij vervanging veilig+D114:K114heidsbeslag kerntrek toepassen. Kijk naar het complexplan voor eventuele extra maatregelen. | x |  |  |  |  | Op basis waarvan deze beperking tot 1 hoog: Dieven stoppen niet bij de 1e verdieping. Er zijn genoeg voorbeelden van kerntrek in trapportalen en galerijen hoger dan de 1e verdieping. Dus advies: bij mutatie altijd kerntrekbeveiliging volgens politiekeurmerk.
| Elektrische installatie | Bij mutatie standaard een elektrotechnische keuring uitvoeren. | [6 empty] | In het hele huis nemen we aan: graag definieren wat deze keuring inhoudt…
| Element | Prestatie-eis | Toelichting | Veiligheid (boven- wettelijk) | Comfort en woon- genot | Milieu en energie | Gezond- heid | Kosten- besparing
| Elektrische installatie | Bij vervangen elektrische installatie minimaal 4 groepen terugbrengen. |  | x | x |  |  |  | Voor de electrische groepen is het advies: een groep voor inductie(zie ook advies electrisch koken ter vervanging van gasloos), een groep voor wasmachine, droger, magnetron/oven, naast 1 of 2 normale groepen, afhankelijk van hoeveelheid ruimtes/grote woning.
| Elektrische installatie | In de (zolder)berging is geen standaard elektravoorziening aanwezig. | [6 empty] | In zolderkamers en zolderberging is standaard elektravoorziening aanwezig. Veiligheid. Voorkeur bij de echte bergingen voor een sensor of schakelaar die dubbel te bedienen is: vanuit huis en de berging zelf.Ook bergingen in de woningen zelf behoeven electra. Dat voorkomt onveilige installaties door huurders.
| Elektrische installatie | Minimaal 1 kabel coax of koper of glasvezel voor aansluiting tv, telefoon en internet. | In woonkamer of meterkast. |  | x |  |  |  | Veel mensen gebruiken WIFI via de router die meestal geplaatst wordt bij de uitgang van deze kabel. Helaas zit deze kabelaansluiting vaak/meestal in de buurt van een radiator/ijzer en in een hoek. Voor WIFI de minst ideale plek. Dus voorkeur voor een plek, waar mogelijk, die vrij staat van ijzer/beton en midden in woning of in meterkast, cq gangkast in woonkamer onder de trap, opdat de huurder zelf een verlenging naar een gewenste plek kan aanleggen. Ook hier weer: vraag de nieuwe huurder naar wensen.
| Trapconstructie en helling | Trap is in 2 keer overschilderbaar. | Anders rekening huurder. |  | x |  |  | x | Ook hier geldt het advies: houdt rekening met levensduur en door welke huurder de trap geverfd of anderszins behandeld) is
| Warmteinstallatie | Bij mutatie een vulset, ontluchter en handleiding aan nieuwe huurder overhandigen. |  |  | x |  |  | x
Exterieur
| Erfscheidingen | Tussen woningen minimaal perkoenpalen met draad. |  |  | x
Sanitair |  | Een toiletrolhouder is niet standaard aanwezig | [5 empty] | x | ??? Indien dit een exterieur toilet betreft: juist wel toiletrolhouder als standaard.
| Sanitair | WMO aanpassingen van voor 2015 verwijderen door De Key. WMO aanpassingen na 2015 door WMO laten verwijderen. |  |  | x |  |  |  | Waar komt deze beleidsverandering vandaan? Gaat dit alleen over exterieur? Wat wordt daar dan mee bedoeld? Is hier ook sprake van wijzigingen in WMO-beleid? Advies: ga altijd na of nieuwe huurder hier baat bij heeft. Zorg voor voldoende van dit soort woningen met aanpassingen ivm levensbestendig wonen beleid.
| Sanitair | WMO aanpassingen van voor 2015 verwijderen door De Key. WMO aanpassingen na 2015 door WMO laten verwijderen. |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Voegen in de kleur uitvoeren die het dichtst bij de kleur komt die er al zit. |  |  | x
Wandafwerking - Wandtegel |  | Voegen in de kleur uitvoeren die het dichtst bij de kleur komt die er al zit. |  |  | x
| Wandafwerking - Wandtegel | Voegen in de kleur uitvoeren die het dichtst bij de kleur komt die er al zit. |  |  | x